This page was exported from FERRINCOLOR [    https://www.ferrincolor.com    ]

Export date: Thu Apr 18 18:34:49 2024 / +0000 GMT

# Stufa A Pellet Ketty Evo 2.0 Nera 7.4kW 187m3

Price: € 1.290,00

SKU: A2833

Product Categories: RISCALDAMENTO, Riscaldamento PELLET

Product Tags: Focolare e Porta In Ghisa, http://www.ferrincolor.com/categoria-prodotto/riscaldamento/, NORDICA, Stufa A Pellet Ketty Evo, Stufa A Pellet Ketty Evo 2.0 Nera 7.4kW 187m3, Stufa A Pellet Nordica

Product Page: https://www.ferrincolor.com/prodotto/stufa-a-pellet-ketty-evo-2-0-nera-7-4kw-187m3/

## Product Description

-

Stufa A Pellet Ketty Evo 2.0 Nera 7.4kW 187m3

6,5 kW Potenza termica nominale

186 m3 m³ riscaldabili

Certificazione Ambientale DM186- 4 STELLE

Caratteristiche: Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa  Scambiatore di calore a superficie radiante  Vano cenere estraibile

Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato e funzione comfort  Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore  Focolare estraibile da assistenza autorizzata

Black LCD

Rendimento89,9 - 90,7 %

Dimensioni (L-H-P)456x884x479 mm

Peso Netto77 kg

Consumo orario06-1,5 Kg/h

Diametro scarico fumi80 mm P

Capacità totale serbatoio~ 15 kg

Classe EnergeticaA+

Certificazione Ambientale DM1864 STELLE

Product added date: 2022-05-10 09:45:10

Product modified date: 2022-11-26 23:15:18

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.

</ht